1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 13.5636 | 8.863 | 0.91518 | 4 | 12517.9805 | 23922.3218 | 255.196 | 487.6889 | 200.0215 | 0 | 104.0052 | 2213848.9772 | 199317.1682 | 1907656.5881 | 852007.3108 | 0 | 228519.4186 | 0 | 2106526.2905 | 5480749.2999 | 3740724.0153 | 16729349.0685 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 45824893.5891 | 87573059.1466 | 1778.2794 | 3.6607 | 12517.9805 | 23922.3218 | 255.196 | 487.6889
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 17.7831 | 11.8636 | 1.2293 | 4 | 10171.9521 | 18662.1273 | 207.369 | 380.4527 | 202.2626 | 0 | 109.8607 | 2720401.4567 | 244449.5224 | 2408841.2487 | 1113441.5378 | 0 | 267982.8613 | 0 | 2634495.4845 | 6854416.8413 | 4678280.3384 | 20922309.2912 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 50017853.8117 | 91766019.3692 | 2371.3737 | 4.9172 | 10171.9521 | 18662.1273 | 207.369 | 380.4527
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 23.3468 | 15.824 | 1.6442 | 4 | 8399.6045 | 14747.58 | 171.2373 | 300.6494 | 204.0023 | 0 | 111.2008 | 3335454.1801 | 299059.1683 | 3033093.5917 | 1458232.6027 | 0 | 315634.7447 | 0 | 3292174.9721 | 8565563.9595 | 5846173.4071 | 26145386.6263 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 55240931.1468 | 96989096.7043 | 3162.2777 | 6.5766 | 8399.6045 | 14747.58 | 171.2373 | 300.6494
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 30.6742 | 21.0427 | 2.1909 | 4 | 7045.9893 | 11809.7648 | 143.642 | 240.758 | 205.3453 | 0 | 109.8692 | 4081963.5873 | 365096.7733 | 3809915.8297 | 1912280.8019 | 0 | 373371.2103 | 0 | 4111624.999 | 10697604.8371 | 7301335.1151 | 32653193.1538 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 61748737.6743 | 103496903.2318 | 4216.965 | 8.7637 | 7045.9893 | 11809.7648 | 143.642 | 240.758
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 40.1601 | 27.8435 | 2.904 | 4 | 6010.1319 | 9604.1307 | 122.5247 | 195.7932 | 206.3637 | 0 | 116.8687 | 4979240.2154 | 444164.2209 | 4766649.1125 | 2514696.0695 | 0 | 441932.5839 | 0 | 5127206.0589 | 13339938.4306 | 9104782.0872 | 40718608.779 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 69814153.2995 | 111562318.857 | 5623.4133 | 11.6161 | 6010.1319 | 9604.1307 | 122.5247 | 195.7932
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 52.589 | 36.6544 | 3.8271 | 4 | 5204.2014 | 7931.3619 | 106.0947 | 161.6915 | 207.1179 | 0 | 120.8351 | 6053261.8461 | 538424.5304 | 5939291.3587 | 3272156.7023 | 0 | 524841.5545 | 0 | 6367910.6369 | 16567997.2391 | 11307998.554 | 50571882.4219 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 79667426.9424 | 121415592.4999 | 7498.9421 | 15.3083 | 5204.2014 | 7931.3619 | 106.0947 | 161.6915
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 68.1728 | 47.6874 | 4.9825 | 4 | 4589.0916 | 6683.8148 | 93.5548 | 136.2586 | 207.5261 | 0 | 98.905 | 7299174.3681 | 647319.8435 | 7330885.5471 | 4237344.7819 | 0 | 621106.1499 | 0 | 7852973.9693 | 20431827.4016 | 13945142.0337 | 62365774.0949 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 91461318.6155 | 133209484.173 | 10000 | 19.9302 | 4589.0916 | 6683.8148 | 93.5548 | 136.2586
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 87.1595 | 60.9119 | 6.3639 | 4 | 4125.8224 | 5765.8514 | 84.1105 | 117.5447 | 207.4202 | 0 | 111.4819 | 8688965.1326 | 768294.9421 | 8916519.3762 | 5409876.6681 | 0 | 731724.0851 | 0 | 9560998.2796 | 24875756.293 | 16978214.8157 | 75930349.5923 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 105025894.1128 | 146774059.6704 | 13335.2143 | 25.4557 | 4125.8224 | 5765.8514 | 84.1105 | 117.5447
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 109.04 | 75.7392 | 7.9054 | 4 | 3788.787 | 5109.0334 | 77.2395 | 104.1546 | 206.6326 | 0 | 140.2323 | 10148767.6557 | 894872.5416 | 10614277.8687 | 6775543.3845 | 0 | 854281.404 | 0 | 11422219.7132 | 29718272.6743 | 20283331.7496 | 90711566.9914 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 119807111.512 | 161555277.0695 | 17782.7941 | 31.6215 | 3788.787 | 5109.0334 | 77.2395 | 104.1546
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 132.9595 | 91.0321 | 9.4809 | 4 | 3550.3912 | 4651.2436 | 72.3795 | 94.8219 | 205.1252 | 0 | 136.876 | 11571699.878 | 1017824.0088 | 12296721.0083 | 8205959.468 | 0 | 985625.3196 | 0 | 13290353.5762 | 34578773.779 | 23600723.6269 | 105547680.6647 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 134643225.1852 | 176391390.7427 | 23713.7371 | 37.9235 | 3550.3912 | 4651.2436 | 72.3795 | 94.8219
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 157.1252 | 105.8202 | 10.992 | 4 | 3385.5903 | 4335.1034 | 69.0198 | 88.3769 | 203.2994 | 0 | 155.5996 | 12884563.65 | 1130926.7029 | 13870383.9386 | 9665343.5345 | 0 | 1115942.6014 | 0 | 15080192.5667 | 39235567.6856 | 26779081.1557 | 119762001.8354 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 148857546.3559 | 190605711.9135 | 31622.7766 | 43.968 | 3385.5903 | 4335.1034 | 69.0198 | 88.3769
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 172.036 | 114.5503 | 11.9909 | 4 | 3271.5437 | 4141.9574 | 66.6948 | 84.4394 | 202.0533 | 0 | 163.8702 | 13635175.7707 | 1195457.0144 | 14778514.2722 | 10559231.1517 | 0 | 1100261.1733 | 0 | 16094769.3591 | 41875288.3812 | 28580744.7713 | 127819441.8938 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 156914986.4143 | 198663151.9719 | 42169.6503 | 47.9636 | 3271.5437 | 4141.9574 | 66.6948 | 84.4394
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 179.8593 | 118.9862 | 12.6117 | 4 | 3185.6031 | 4013.1691 | 64.9428 | 81.8139 | 201.3495 | 0 | 176.4328 | 14010357.1409 | 1227676.5948 | 15234590.6268 | 11026052.9067 | 0 | 993279.3035 | 0 | 16571863.0634 | 43116588.3343 | 29427957.4955 | 131608365.4659 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 160703909.9864 | 202452075.544 | 56234.1325 | 50.4469 | 3185.6031 | 4013.1691 | 64.9428 | 81.8139
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 186.0466 | 122.4236 | 13.1074 | 4 | 3120.1723 | 3916.4423 | 63.6089 | 79.842 | 200.7723 | 0 | 209.1348 | 14298396.9162 | 1252397.3662 | 15585683.0207 | 11394140.1995 | 0 | 893021.027 | 0 | 16935219.0266 | 44061966.016 | 30073197.1888 | 134494020.7611 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 163589565.2816 | 205337730.8391 | 74989.4209 | 52.4297 | 3120.1723 | 3916.4423 | 63.6089 | 79.842
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 190.7935 | 125.0168 | 13.4933 | 4 | 3070.4432 | 3843.9401 | 62.5951 | 78.3639 | 200.3173 | 0 | 232.1363 | 14514188.644 | 1270908.9401 | 15849240.4978 | 11675651.8729 | 0 | 802108.34 | 0 | 17203718.335 | 44760546.1398 | 30549992.4777 | 136626355.2473 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 165721899.7678 | 207470065.3254 | 100000 | 53.9733 | 3070.4432 | 3843.9401 | 62.5951 | 78.3639
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 194.4157 | 126.97 | 13.7911 | 4 | 3032.7122 | 3789.5075 | 61.8259 | 77.2542 | 199.9631 | 0 | 262.6089 | 14675890.0504 | 1284775.6558 | 16047027.0986 | 11890163.1812 | 0 | 723047.6744 | 0 | 17402152.4276 | 45276830.9443 | 30902367.4653 | 138202254.4977 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 167297799.0182 | 209045964.5758 | 133352.1432 | 55.1644 | 3032.7122 | 3789.5075 | 61.8259 | 77.2542
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 197.0681 | 128.3849 | 14.0146 | 4 | 3004.1159 | 3748.8399 | 61.243 | 76.4252 | 199.6996 | 0 | 306.1938 | 14792590.7395 | 1294780.8274 | 16189924.6375 | 12046798.5526 | 0 | 654757.9878 | 0 | 17541752.5705 | 45640041.8801 | 31150266.3923 | 139310913.5877 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 168406458.1082 | 210154623.6657 | 177827.941 | 56.0586 | 3004.1159 | 3748.8399 | 61.243 | 76.4252
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 199.0218 | 129.4192 | 14.1825 | 4 | 2982.4698 | 3718.3789 | 60.8017 | 75.8042 | 199.5034 | 0 | 330.342 | 14877669.7703 | 1302073.6458 | 16294182.8612 | 12162092.9058 | 0 | 597647.2961 | 0 | 17641129.9269 | 45898601.3765 | 31326738.5614 | 140100136.344 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 169195680.8645 | 210943846.4221 | 237137.3706 | 56.7301 | 2982.4698 | 3718.3789 | 60.8017 | 75.8042
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 200.425 | 130.1577 | 14.3066 | 4 | 2966.1024 | 3695.6279 | 60.468 | 75.3404 | 199.3612 | 0 | 185.3044 | 14938303.7264 | 1307270.4042 | 16368526.7304 | 12244859.9767 | 0 | 550305.1945 | 0 | 17709613.7525 | 46076782.2428 | 31448350.6639 | 140644012.6914 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 169739557.2119 | 211487722.7694 | 316227.766 | 57.2265 | 2966.1024 | 3695.6279 | 60.468 | 75.3404
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 201.4339 | 130.6864 | 14.3983 | 4 | 2953.7388 | 3678.6202 | 60.216 | 74.9936 | 199.2583 | 0 | 177.5566 | 14981649.0665 | 1310985.0639 | 16421693.86 | 12304344.8043 | 0 | 511794.371 | 0 | 17756882.1946 | 46199765.0331 | 31532288.9453 | 141019403.3388 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170114947.8593 | 211863113.4169 | 421696.5034 | 57.5931 | 2953.7388 | 3678.6202 | 60.216 | 74.9936
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 202.1501 | 131.0605 | 14.4655 | 4 | 2944.4084 | 3665.9223 | 60.0257 | 74.7348 | 199.1848 | 0 | 193.2436 | 15012288.5728 | 1313610.6726 | 16459286.6224 | 12346562.299 | 0 | 480767.0528 | 0 | 17788880.9356 | 46283019.1933 | 31589111.6204 | 141273526.9688 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170369071.4893 | 212117237.0468 | 562341.3252 | 57.8619 | 2944.4084 | 3665.9223 | 60.0257 | 74.7348
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 202.6519 | 131.3218 | 14.5144 | 4 | 2937.3737 | 3656.4545 | 59.8823 | 74.5418 | 199.1331 | 0 | 177.779 | 15033682.6326 | 1315443.9218 | 16485540.9598 | 12376131.6829 | 0 | 455967.7114 | 0 | 17810039.0943 | 46338068.3821 | 31626683.8229 | 141441558.2078 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170537102.7283 | 212285268.2858 | 749894.2093 | 58.0577 | 2937.3737 | 3656.4545 | 59.8823 | 74.5418
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.0003 | 131.5029 | 14.5499 | 4 | 2932.0744 | 3649.4002 | 59.7743 | 74.398 | 199.097 | 0 | 191.7503 | 15048498.0077 | 1316713.4054 | 16503724.5584 | 12396657.9847 | 0 | 436309.1195 | 0 | 17823742.1995 | 46373721.0509 | 31651017.5019 | 141550383.8279 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170645928.3484 | 212394093.906 | 1000000 | 58.1997 | 2932.0744 | 3649.4002 | 59.7743 | 74.398
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.2413 | 131.6279 | 14.5757 | 4 | 2928.0854 | 3644.1443 | 59.693 | 74.2908 | 199.0719 | 0 | 217.1618 | 15058723.1517 | 1317589.547 | 16516275.5373 | 12410852.2477 | 0 | 420855.688 | 0 | 17832475.507 | 46396443.3254 | 31666525.9212 | 141619740.9252 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170715285.4457 | 212463451.0033 | 1333521.4322 | 58.3027 | 2928.0854 | 3644.1443 | 59.693 | 74.2908
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.405 | 131.7127 | 14.5942 | 4 | 2925.085 | 3640.2339 | 59.6318 | 74.2111 | 199.0548 | 0 | 229.0114 | 15065657.7991 | 1318183.7334 | 16524788.1057 | 12420495.8781 | 0 | 408753.5991 | 0 | 17837772.855 | 46410225.9384 | 31675932.8377 | 141661810.7466 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170757355.2671 | 212505520.8246 | 1778279.41 | 58.3769 | 2925.085 | 3640.2339 | 59.6318 | 74.2111
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.5191 | 131.7718 | 14.6077 | 4 | 2922.8295 | 3637.3165 | 59.5858 | 74.1516 | 199.0428 | 0 | 265.5821 | 15070482.2177 | 1318597.1032 | 16530710.5425 | 12427213.9471 | 0 | 399392.6226 | 0 | 17841094.6089 | 46418868.4606 | 31681831.5367 | 141688191.0393 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170783735.5598 | 212531901.1174 | 2371373.7057 | 58.431 | 2922.8295 | 3637.3165 | 59.5858 | 74.1516
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.5922 | 131.8095 | 14.6173 | 4 | 2921.1348 | 3635.1541 | 59.5513 | 74.1075 | 199.035 | 0 | 289.9749 | 15073568.3878 | 1318861.5332 | 16534499.2251 | 12431520.8085 | 0 | 392079.2918 | 0 | 17842706.4061 | 46423062.0263 | 31684693.7315 | 141700991.4104 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170796535.9309 | 212544701.4884 | 3162277.6602 | 58.4692 | 2921.1348 | 3635.1541 | 59.5513 | 74.1075
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.6575 | 131.8433 | 14.625 | 4 | 2919.862 | 3633.5071 | 59.5253 | 74.074 | 199.0282 | 0 | 333.6638 | 15076327.0833 | 1319097.9032 | 16537885.9639 | 12435364.4355 | 0 | 386723.9903 | 0 | 17844605.7567 | 46428003.7471 | 31688066.5575 | 141716075.4375 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170811619.958 | 212559785.5156 | 4216965.0343 | 58.4999 | 2919.862 | 3633.5071 | 59.5253 | 74.074
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.6964 | 131.8633 | 14.6303 | 4 | 2918.9064 | 3632.2939 | 59.5059 | 74.0492 | 199.024 | 0 | 391.6337 | 15077965.548 | 1319238.2892 | 16539897.4739 | 12437653.8245 | 0 | 382507.9321 | 0 | 17845332.5964 | 46429894.8349 | 31689357.2637 | 141721847.7628 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170817392.2833 | 212565557.8409 | 5623413.2519 | 58.521 | 2918.9064 | 3632.2939 | 59.5059 | 74.0492
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.7307 | 131.881 | 14.6345 | 4 | 2918.1892 | 3631.372 | 59.4912 | 74.0304 | 199.0204 | 0 | 380.2717 | 15079411.9078 | 1319362.2151 | 16541673.1611 | 12439671.2649 | 0 | 379417.4836 | 0 | 17846219.0527 | 46432201.2122 | 31690931.4137 | 141728887.7112 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170824432.2317 | 212572597.7892 | 7498942.0933 | 58.5378 | 2918.1892 | 3631.372 | 59.4912 | 74.0304
1 | 6800 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-08 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.7501 | 131.891 | 14.6373 | 4 | 2917.651 | 3630.6945 | 59.4803 | 74.0166 | 199.0183 | 0 | 381.9542 | 15080229.3651 | 1319432.2558 | 16542676.7571 | 12440815.6448 | 0 | 376983.1702 | 0 | 17846453.5052 | 46432811.2096 | 31691347.7494 | 141730749.657 | 961560.8286 | 28133983.6919 | 28133983.6919 | 1478867.319 | 12135314.5466 | 0 | 170826294.1776 | 212574459.7351 | 10000000 | 58.5493 | 2917.651 | 3630.6945 | 59.4803 | 74.0166
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 1.0155 | 0.22976 | 0.010111 | 4 | 764005.6226 | 1817206.8702 | 15575.288 | 37046.22 | 120.0807 | 0 | 60.8203 | 144375.2572 | 10092.9385 | 105237.0946 | 64240.4039 | 0 | 63018.414 | 0 | 150916.0022 | 392652.4806 | 267993.3862 | 1198525.9773 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 30898681.1868 | 73493301.7088 | 100 | 0.040443 | 764005.6226 | 1817206.8702 | 15575.288 | 37046.22
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 1.325 | 0.37326 | 0.024626 | 4 | 318593.6745 | 751014.8722 | 6494.963 | 15310.454 | 135.2007 | 0 | 59.7642 | 218638.8316 | 16857.4956 | 153537.0574 | 83419.2752 | 0 | 70659.5199 | 0 | 211813.7501 | 551095.9287 | 376134.2952 | 1682156.1537 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 31382311.3631 | 73976931.8852 | 133.3521 | 0.098503 | 318593.6745 | 751014.8722 | 6494.963 | 15310.454
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 1.7292 | 0.58499 | 0.048951 | 4 | 163629.6097 | 381164.9447 | 3335.8109 | 7770.563 | 149.0117 | 0 | 277.1087 | 319580.1054 | 27344.9697 | 217817.4031 | 111139.9049 | 0 | 79440.4775 | 0 | 294575.9157 | 766426.1068 | 523101.5664 | 2339426.4497 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 32039581.6591 | 74634202.1812 | 177.8279 | 0.19581 | 163629.6097 | 381164.9447 | 3335.8109 | 7770.563
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 2.2349 | 0.90628 | 0.085052 | 4 | 96684.0189 | 221885.204 | 1971.0345 | 4523.43 | 160.7192 | 0 | 356.1151 | 446581.3836 | 40394.3093 | 307782.2717 | 147345.841 | 0 | 88698.8439 | 0 | 402013.0333 | 1045955.4484 | 713886.0858 | 3192657.2169 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 32892812.4264 | 75487432.9484 | 237.1374 | 0.34021 | 96684.0189 | 221885.204 | 1971.0345 | 4523.43
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 2.8961 | 1.3679 | 0.13285 | 4 | 63861.137 | 144015.7183 | 1301.8957 | 2935.9552 | 170.8355 | 0 | 474.1422 | 595401.6724 | 53886.5225 | 427842.1497 | 190049.9833 | 0 | 100493.3715 | 0 | 533392.7428 | 1387778.5028 | 947187.3441 | 4236032.2891 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 33936187.4986 | 76530808.0206 | 316.2278 | 0.53141 | 63861.137 | 144015.7183 | 1301.8957 | 2935.9552
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 3.7559 | 1.9759 | 0.19595 | 4 | 44898.8115 | 99242.5832 | 915.323 | 2023.1943 | 179.302 | 0 | 48.8857 | 770220.8006 | 69706.7933 | 574181.5333 | 244406.0454 | 0 | 114510.5626 | 0 | 691480.0367 | 1799089.2135 | 1227915.3558 | 5491510.3413 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 35191665.5507 | 77786286.0728 | 421.6965 | 0.7838 | 44898.8115 | 99242.5832 | 915.323 | 2023.1943
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 4.8502 | 2.7571 | 0.27746 | 4 | 33049.659 | 71428.7033 | 673.762 | 1456.1707 | 186.1299 | 0 | 70.6024 | 972941.5143 | 88013.5109 | 749533.7804 | 312892.3846 | 0 | 130130.5177 | 0 | 878869.5661 | 2286638.33 | 1560677.6459 | 6979697.2499 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 36679852.4593 | 79274472.9814 | 562.3413 | 1.1098 | 33049.659 | 71428.7033 | 673.762 | 1456.1707
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 6.258 | 3.7681 | 0.38347 | 4 | 25081.2348 | 52850.4006 | 511.3149 | 1077.4269 | 191.6165 | 0 | 67.4533 | 1211725.4461 | 109527.1332 | 962345.6066 | 400659.4118 | 0 | 147766.4535 | 0 | 1104489.38 | 2873654.8049 | 1961328.452 | 8771496.6883 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 38471651.8978 | 81066272.4198 | 749.8942 | 1.5339 | 25081.2348 | 52850.4006 | 511.3149 | 1077.4269
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 8.0996 | 5.0875 | 0.52185 | 4 | 19480.3645 | 39885.8314 | 397.1336 | 813.1266 | 195.8714 | 0 | 79.2817 | 1496745.8042 | 135141.8323 | 1223594.3076 | 515115.5804 | 0 | 169117.6033 | 0 | 1380488.8999 | 3591748.9402 | 2451442.4548 | 10963395.4227 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 40663550.6321 | 83258171.1542 | 1000 | 2.0874 | 19480.3645 | 39885.8314 | 397.1336 | 813.1266
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 10.5622 | 6.8858 | 0.71084 | 4 | 15284.5929 | 30265.04 | 311.5971 | 616.9938 | 199.7747 | 0 | 98.8167 | 1852616.5084 | 167034.6781 | 1558832.8611 | 668534.3651 | 0 | 195387.3503 | 0 | 1732538.2476 | 4507709.1277 | 3076604.1038 | 13759257.2421 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 43459412.4515 | 86054032.9736 | 1333.5214 | 2.8433 | 15284.5929 | 30265.04 | 311.5971 | 616.9938
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 13.7948 | 9.2352 | 0.95776 | 4 | 12241.503 | 23359.818 | 249.5596 | 476.2215 | 202.6448 | 0 | 89.898 | 2279101.3714 | 205139.5961 | 1971475.4924 | 869648.3659 | 0 | 227113.971 | 0 | 2165466.7307 | 5634100.2351 | 3845389.1796 | 17197434.9422 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 46897590.1516 | 89492210.6737 | 1778.2794 | 3.831 | 12241.503 | 23359.818 | 249.5596 | 476.2215
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 18.0756 | 12.351 | 1.2853 | 4 | 9957.8854 | 18242.908 | 203.005 | 371.9064 | 204.9027 | 0 | 80.1932 | 2798964.5631 | 251436.0857 | 2487682.4256 | 1136008.0393 | 0 | 265902.2744 | 0 | 2706597.4214 | 7042011.2909 | 4806317.4049 | 21494919.5053 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 51195074.7147 | 93789695.2368 | 2371.3737 | 5.1412 | 9957.8854 | 18242.908 | 203.005 | 371.9064
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 23.6757 | 16.4466 | 1.7164 | 4 | 8235.3381 | 14439.5777 | 167.8885 | 294.3703 | 206.6463 | 0 | 113.5271 | 3427876.9746 | 307248.87 | 3128204.6137 | 1489866.9137 | 0 | 312150.2314 | 0 | 3379485.5653 | 8792728.2131 | 6001217.678 | 26838779.0598 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 56538934.2692 | 99133554.7913 | 3162.2777 | 6.8654 | 8235.3381 | 14439.5777 | 167.8885 | 294.3703
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 31.1347 | 21.8717 | 2.2869 | 4 | 6909.9279 | 11566.2882 | 140.8682 | 235.7944 | 208.0094 | 0 | 116.3393 | 4195348.3964 | 375105.7707 | 3929516.3163 | 1949771.4971 | 0 | 369277.6501 | 0 | 4219417.6559 | 10978059.2192 | 7492750.9936 | 33509247.4994 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 63209402.7088 | 105804023.2309 | 4216.965 | 9.1476 | 6909.9279 | 11566.2882 | 140.8682 | 235.7944
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 40.84 | 28.9501 | 3.0317 | 4 | 5893.1548 | 9405.5802 | 120.1399 | 191.7455 | 209.0446 | 0 | 68.6427 | 5118946.2908 | 456447.713 | 4917599.3426 | 2554126.0818 | 0 | 437468.5611 | 0 | 5258989.3158 | 13682811.4328 | 9338799.9565 | 41765188.6945 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 71465343.904 | 114059964.426 | 5623.4133 | 12.1268 | 5893.1548 | 9405.5802 | 120.1399 | 191.7455
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 53.3468 | 38.0628 | 3.9907 | 4 | 5109.2312 | 7777.6218 | 104.1586 | 158.5573 | 209.795 | 0 | 83.9643 | 6217708.8785 | 552823.8526 | 6121163.5748 | 3332816.7817 | 0 | 518315.0582 | 0 | 6529702.9769 | 16988947.7197 | 11595305.9067 | 51856784.7493 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 81556939.9588 | 124151560.4808 | 7498.9421 | 15.9627 | 5109.2312 | 7777.6218 | 104.1586 | 158.5573
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 69.1131 | 49.4814 | 5.1913 | 4 | 4508.1252 | 6559.381 | 91.9042 | 133.7219 | 210.1914 | 0 | 80.1055 | 7493581.2583 | 664271.9359 | 7550701.094 | 4313381.4059 | 0 | 613027.2411 | 0 | 8047635.5447 | 20938296.8903 | 14290817.8666 | 63911713.2367 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 93611868.4462 | 136206488.9682 | 10000 | 20.7651 | 4508.1252 | 6559.381 | 91.9042 | 133.7219
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 88.2654 | 63.1175 | 6.6214 | 4 | 4056.1225 | 5664.3389 | 82.6895 | 115.4752 | 210.0521 | 0 | 68.4355 | 8911994.7552 | 787664.5692 | 9173888.4779 | 5500830.9391 | 0 | 721658.0378 | 0 | 9787454.3439 | 25464948.5199 | 17380350.6172 | 77728790.2602 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 107428945.4697 | 150023565.9917 | 13335.2143 | 26.4856 | 4056.1225 | 5664.3389 | 82.6895 | 115.4752
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 110.3453 | 78.3314 | 8.2088 | 4 | 3726.7405 | 5023.9606 | 75.9746 | 102.4202 | 209.2085 | 0 | 96.2518 | 10395290.7085 | 916202.8655 | 10903913.8345 | 6861727.2244 | 0 | 842441.0024 | 0 | 11668634.4978 | 30359393.3972 | 20720909.8167 | 92668513.347 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 122368668.5564 | 164963289.0785 | 17782.7941 | 32.8353 | 3726.7405 | 5023.9606 | 75.9746 | 102.4202
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 134.246 | 93.9986 | 9.8295 | 4 | 3496.0077 | 4579.3429 | 71.2708 | 93.3561 | 207.638 | 0 | 101.8092 | 11839613.1362 | 1040929.9386 | 12616265.3711 | 8322320.4839 | 0 | 971705.8476 | 0 | 13568425.5632 | 35302260.0486 | 24094517.8721 | 107756038.2614 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 137456193.4708 | 180050813.9929 | 23713.7371 | 39.318 | 3496.0077 | 4579.3429 | 71.2708 | 93.3561
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 158.3969 | 109.0721 | 11.3762 | 4 | 3335.2255 | 4271.2694 | 67.9931 | 87.0756 | 205.7688 | 0 | 101.5668 | 13166123.084 | 1155143.5265 | 14210340.076 | 9780668.9458 | 0 | 1099764.1539 | 0 | 15370695.5166 | 39991396.7711 | 27294950.0373 | 122069082.1112 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 151769237.3207 | 194363857.8427 | 31622.7766 | 45.5049 | 3335.2255 | 4271.2694 | 67.9931 | 87.0756
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 174.525 | 118.6911 | 12.4508 | 4 | 3225.1823 | 4080.4393 | 65.7497 | 83.1853 | 204.3781 | 0 | 131.7891 | 13985525.0579 | 1225544.7834 | 15204360.9407 | 10751141.0948 | 0 | 1104609.8847 | 0 | 16485760.887 | 42892568.1334 | 29275059.1052 | 130924569.8872 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 160624725.0966 | 203219345.6187 | 42169.6503 | 49.8033 | 3225.1823 | 4080.4393 | 65.7497 | 83.1853
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 182.3077 | 123.1747 | 13.0783 | 4 | 3142.868 | 3957.0921 | 64.0716 | 80.6707 | 203.6533 | 0 | 164.9629 | 14361029.2036 | 1257770.9933 | 15662132.7728 | 11216734.8476 | 0 | 996715.516 | 0 | 16962809.5 | 44133750.7682 | 30122191.7572 | 134713135.3586 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 164413290.5681 | 207007911.0901 | 56234.1325 | 52.3131 | 3142.868 | 3957.0921 | 64.0716 | 80.6707
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 188.4024 | 126.6149 | 13.5758 | 4 | 3080.2135 | 3864.596 | 62.7943 | 78.785 | 203.0651 | 0 | 132.4757 | 14646540.5456 | 1282259.0872 | 16011109.5065 | 11580366.733 | 0 | 895151.4719 | 0 | 17322016.6642 | 45068334.1261 | 30760064.1028 | 137565842.2373 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 167265997.4468 | 209860617.9688 | 74989.4209 | 54.3034 | 3080.2135 | 3864.596 | 62.7943 | 78.785
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 193.1519 | 129.25 | 13.9661 | 4 | 3032.6032 | 3795.0679 | 61.8237 | 77.3676 | 202.5946 | 0 | 129.9033 | 14863768.9838 | 1300882.1714 | 16277143.8136 | 11862607.9623 | 0 | 804706.7007 | 0 | 17592552.7564 | 45772213.5434 | 31240476.2683 | 139714352.1998 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 169414507.4093 | 212009127.9313 | 100000 | 55.8644 | 3032.6032 | 3795.0679 | 61.8237 | 77.3676
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 196.6861 | 131.1851 | 14.2628 | 4 | 2996.481 | 3743.0838 | 61.0873 | 76.3078 | 202.2374 | 0 | 158.5548 | 15022488.822 | 1314484.7368 | 16471803.6234 | 12072281.2627 | 0 | 724770.5656 | 0 | 17786273.3141 | 46276234.697 | 31584481.0622 | 141252818.0838 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 170952973.2933 | 213547593.8154 | 133352.1432 | 57.0512 | 2996.481 | 3743.0838 | 61.0873 | 76.3078
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 199.3339 | 132.6202 | 14.4883 | 4 | 2969.1114 | 3704.0954 | 60.5294 | 75.513 | 201.9658 | 0 | 187.0439 | 15139778.0794 | 1324534.1826 | 16615801.5529 | 12229206.8357 | 0 | 656928.2898 | 0 | 17926837.0868 | 46641952.7999 | 31834091.1822 | 142369130.0094 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 172069285.2188 | 214663905.7409 | 177827.941 | 57.9531 | 2969.1114 | 3704.0954 | 60.5294 | 75.513
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 201.2681 | 133.6601 | 14.6567 | 4 | 2948.3949 | 3674.9324 | 60.107 | 74.9185 | 201.7652 | 0 | 212.8518 | 15224552.3187 | 1331796.4271 | 16719959.0954 | 12343679.4112 | 0 | 599996.3346 | 0 | 18025793.599 | 46899417.3458 | 32009816.0252 | 143155010.5569 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 172855165.7664 | 215449786.2885 | 237137.3706 | 58.6269 | 2948.3949 | 3674.9324 | 60.107 | 74.9185
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 202.6519 | 134.3998 | 14.7809 | 4 | 2932.7314 | 3653.1638 | 59.7877 | 74.4747 | 201.6204 | 0 | 222.0822 | 15284729.92 | 1336950.9316 | 16793935.9987 | 12425532.4301 | 0 | 552771.3774 | 0 | 18093629.0566 | 47075911.2916 | 32130276.7698 | 143693737.776 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 173393892.9854 | 215988513.5075 | 316227.766 | 59.1237 | 2932.7314 | 3653.1638 | 59.7877 | 74.4747
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.6434 | 134.9274 | 14.8725 | 4 | 2920.9001 | 3636.8982 | 59.5465 | 74.1431 | 201.5159 | 0 | 285.6018 | 15327600.9445 | 1340622.7146 | 16846657.9038 | 12484157.2169 | 0 | 514343.4962 | 0 | 18140219.0876 | 47197128.9954 | 32213010.3434 | 144063740.7025 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 173763895.9119 | 216358516.434 | 421696.5034 | 59.4898 | 2920.9001 | 3636.8982 | 59.5465 | 74.1431
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 204.3498 | 135.3021 | 14.9397 | 4 | 2911.9721 | 3624.7487 | 59.3645 | 73.8954 | 201.4411 | 0 | 275.285 | 15358017.1761 | 1343227.6139 | 16884073.2964 | 12525916.9428 | 0 | 483457.7681 | 0 | 18171930.191 | 47279634.7815 | 32269322.2377 | 144315580.0075 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174015735.2169 | 216610355.739 | 562341.3252 | 59.7587 | 2911.9721 | 3624.7487 | 59.3645 | 73.8954
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 204.8561 | 135.5699 | 14.9892 | 4 | 2905.2411 | 3615.665 | 59.2273 | 73.7102 | 201.3872 | 0 | 366.6168 | 15379746.1711 | 1345088.439 | 16910807.5511 | 12555837.7538 | 0 | 458978.0302 | 0 | 18193678.5986 | 47336219.6769 | 32307942.5916 | 144488298.8123 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174188454.0217 | 216783074.5438 | 749894.2093 | 59.9566 | 2905.2411 | 3615.665 | 59.2273 | 73.7102
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 205.1922 | 135.7473 | 15.0243 | 4 | 2900.1709 | 3608.9327 | 59.1239 | 73.573 | 201.3512 | 0 | 194.5923 | 15394130.2334 | 1346320.2212 | 16928507.3269 | 12575700.2887 | 0 | 439311.3256 | 0 | 18206748.0644 | 47370223.7459 | 32331151.0673 | 144592092.2733 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174292247.4828 | 216886868.0049 | 1000000 | 60.0972 | 2900.1709 | 3608.9327 | 59.1239 | 73.573
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 205.4286 | 135.8718 | 15.05 | 4 | 2896.3547 | 3603.9077 | 59.0461 | 73.4705 | 201.3258 | 0 | 203.6433 | 15404222.0929 | 1347184.4214 | 16940926.6098 | 12589661.3647 | 0 | 423933.3896 | 0 | 18215311.8726 | 47392505.0183 | 32346358.4936 | 144660103.2629 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174360258.4724 | 216954878.9945 | 1333521.4322 | 60.1999 | 2896.3547 | 3603.9077 | 59.0461 | 73.4705
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 205.6092 | 135.9669 | 15.0694 | 4 | 2893.4843 | 3600.125 | 58.9876 | 73.3934 | 201.3064 | 0 | 214.2915 | 15411927.6474 | 1347844.264 | 16950409.8693 | 12600329.2065 | 0 | 412236.8673 | 0 | 18221871.6633 | 47409572.2481 | 32358007.2286 | 144712198.9946 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174412354.2041 | 217006974.7261 | 1778279.41 | 60.2776 | 2893.4843 | 3600.125 | 58.9876 | 73.3934
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 205.7233 | 136.0268 | 15.083 | 4 | 2891.3266 | 3597.331 | 58.9436 | 73.3365 | 201.294 | 0 | 235.6017 | 15416782.6675 | 1348260.005 | 16956385.2397 | 12607066.4731 | 0 | 402969.7289 | 0 | 18225271.0045 | 47418416.6366 | 32364043.7055 | 144739195.4608 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174439350.6703 | 217033971.1923 | 2371373.7057 | 60.3319 | 2891.3266 | 3597.331 | 58.9436 | 73.3365
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 205.7964 | 136.0651 | 15.0926 | 4 | 2889.7054 | 3595.2606 | 58.9106 | 73.2942 | 201.286 | 0 | 237.814 | 15419888.1144 | 1348525.9262 | 16960207.4149 | 12611385.5941 | 0 | 395727.8695 | 0 | 18226936.6185 | 47422750.2224 | 32367001.4669 | 144752423.2269 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174452578.4363 | 217047198.9584 | 3162277.6602 | 60.3704 | 2889.7054 | 3595.2606 | 58.9106 | 73.2942
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 205.8649 | 136.1011 | 15.1004 | 4 | 2888.488 | 3593.6762 | 58.8857 | 73.2619 | 201.2786 | 0 | 245.0624 | 15422804.5539 | 1348775.6612 | 16963797.0397 | 12615432.9057 | 0 | 390484.9148 | 0 | 18229105.0794 | 47428392.1129 | 32370852.1731 | 144769644.4407 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174469799.6502 | 217064420.1722 | 4216965.0343 | 60.4018 | 2888.488 | 3593.6762 | 58.8857 | 73.2619
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 205.9085 | 136.124 | 15.106 | 4 | 2887.5739 | 3592.5045 | 58.8671 | 73.2381 | 201.2739 | 0 | 261.7989 | 15424652.4611 | 1348933.8971 | 16966071.5288 | 12618002.7039 | 0 | 386390.9171 | 0 | 18230180.0881 | 47431189.0652 | 32372761.1505 | 144778181.8119 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174478337.0214 | 217072957.5434 | 5623413.2519 | 60.4239 | 2887.5739 | 3592.5045 | 58.8671 | 73.2381
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 205.9427 | 136.1419 | 15.1102 | 4 | 2886.8879 | 3591.6217 | 58.8531 | 73.2201 | 201.2701 | 0 | 284.5576 | 15426107.8852 | 1349058.5244 | 16967862.9534 | 12620025.8985 | 0 | 383333.2702 | 0 | 18231091.5273 | 47433560.443 | 32374379.6646 | 144785420.1666 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174485575.3761 | 217080195.8981 | 7498942.0933 | 60.4407 | 2886.8879 | 3591.6217 | 58.8531 | 73.2201
1 | 6900 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-08 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 205.9692 | 136.1558 | 15.1134 | 4 | 2886.3731 | 3590.9576 | 58.8426 | 73.2065 | 201.2672 | 0 | 316.032 | 15427234.0201 | 1349154.9545 | 16969249.0818 | 12621591.0129 | 0 | 381045.5056 | 0 | 18231827.0842 | 47435474.2112 | 32375685.8507 | 144791261.7212 | 961560.8286 | 28738594.3808 | 28738594.3808 | 1478867.319 | 12377158.8222 | 0 | 174491416.9306 | 217086037.4527 | 10000000 | 60.4535 | 2886.3731 | 3590.9576 | 58.8426 | 73.2065
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 1.0498 | 0.24708 | 0.011701 | 4 | 674573.8055 | 1602926.4419 | 13752.0995 | 32677.8236 | 122.7157 | 0 | 36.5428 | 154001.6428 | 10941.3528 | 111334.927 | 66417.0208 | 0 | 64489.9116 | 0 | 158802.0935 | 413170.4724 | 281997.3372 | 1261154.7581 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 31571780.7474 | 75021060.3612 | 100 | 0.046803 | 674573.8055 | 1602926.4419 | 13752.0995 | 32677.8236
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 1.3639 | 0.39746 | 0.02741 | 4 | 292515.855 | 688804.7078 | 5963.3314 | 14042.2156 | 137.7377 | 0 | 51.0815 | 231191.8069 | 18133.141 | 161174.7331 | 86212.3376 | 0 | 71836.0933 | 0 | 221733.7636 | 576905.769 | 393750.0416 | 1760937.6861 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 32071563.6753 | 75520843.2891 | 133.3521 | 0.10964 | 292515.855 | 688804.7078 | 5963.3314 | 14042.2156
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 1.7681 | 0.61578 | 0.05332 | 4 | 153524.4817 | 357243.0813 | 3129.8042 | 7282.8834 | 151.3226 | 0 | 206.9972 | 335012.5637 | 29254.687 | 226551.0626 | 114869.0732 | 0 | 79914.61 | 0 | 306384.7786 | 797150.3458 | 544071.4908 | 2433208.6117 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 32743834.601 | 76193114.2148 | 177.8279 | 0.21328 | 153524.4817 | 357243.0813 | 3129.8042 | 7282.8834
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 2.2932 | 0.96954 | 0.09179 | 4 | 91640.0131 | 209978.4332 | 1868.2056 | 4280.6944 | 163.2849 | 0 | 313.5399 | 468115.1934 | 42347.9601 | 324852.5193 | 151973.7005 | 0 | 89804.7784 | 0 | 420066.7191 | 1092927.4357 | 745945.4323 | 3336033.7388 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 33646659.728 | 77095939.3418 | 237.1374 | 0.36716 | 91640.0131 | 209978.4332 | 1868.2056 | 4280.6944
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 2.9544 | 1.4412 | 0.14099 | 4 | 61517.9948 | 138562.5609 | 1254.1275 | 2824.7852 | 173.2469 | 0 | 466.5187 | 617547.5 | 55892.3532 | 446090.8007 | 194646.0588 | 0 | 100768.5954 | 0 | 551828.6702 | 1435745.0041 | 979925.4669 | 4382444.4493 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 34693070.4386 | 78142350.0523 | 316.2278 | 0.56395 | 61517.9948 | 138562.5609 | 1254.1275 | 2824.7852
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 3.8265 | 2.0714 | 0.20664 | 4 | 43524.0706 | 96090.6997 | 887.2971 | 1958.9389 | 181.7459 | 0 | 78.1026 | 796118.4909 | 72047.7521 | 596271.2709 | 249834.1699 | 0 | 114596.8863 | 0 | 713258.7424 | 1855752.9381 | 1266589.5122 | 5664469.7628 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 35975095.7521 | 79424375.3659 | 421.6965 | 0.82656 | 43524.0706 | 96090.6997 | 887.2971 | 1958.9389
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 4.9326 | 2.8786 | 0.29132 | 4 | 32172.8637 | 69458.8219 | 655.8873 | 1416.012 | 188.5916 | 0 | 91.2288 | 1002866.6548 | 90712.5364 | 775859.658 | 319246.2781 | 0 | 129617.5131 | 0 | 904138.0298 | 2352381.6893 | 1605548.8396 | 7180371.1991 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 37490997.1884 | 80940276.8022 | 562.3413 | 1.1653 | 32172.8637 | 69458.8219 | 655.8873 | 1416.012
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-13 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 6.3675 | 3.9321 | 0.40214 | 4 | 24452.491 | 51463.5337 | 498.4971 | 1049.1537 | 194.1372 | 0 | 87.9318 | 1248567.0751 | 112841.9094 | 995702.4801 | 408945.3481 | 0 | 147179.6708 | 0 | 1136162.2286 | 2956061.0598 | 2017572.4143 | 9023032.1863 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 39333658.1755 | 82782937.7893 | 749.8942 | 1.6086 | 24452.491 | 51463.5337 | 498.4971 | 1049.1537
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 8.2506 | 5.3106 | 0.54711 | 4 | 19006.8958 | 38861.0499 | 387.4813 | 792.2351 | 198.4202 | 0 | 90.0393 | 1542683.6266 | 139264.1001 | 1266342.0208 | 526386.797 | 0 | 168710.7313 | 0 | 1420921.0376 | 3696945.0688 | 2523240.9741 | 11284494.3562 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 41595120.3455 | 85044399.9593 | 1000 | 2.1884 | 19006.8958 | 38861.0499 | 387.4813 | 792.2351
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 10.7474 | 7.1774 | 0.74414 | 4 | 14936.0975 | 29533.2026 | 304.4926 | 602.0743 | 202.3759 | 0 | 61.2023 | 1907600.4067 | 171954.1181 | 1611411.0483 | 682566.5248 | 0 | 194284.8918 | 0 | 1781448.626 | 4634963.8994 | 3163458.1003 | 14147687.6154 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 44458313.6047 | 87907593.2185 | 1333.5214 | 2.9766 | 14936.0975 | 29533.2026 | 304.4926 | 602.0743
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 14.0311 | 9.6187 | 1.0017 | 4 | 11975.6517 | 22819.2903 | 244.1399 | 465.2021 | 205.267 | 0 | 63.8376 | 2345553.6425 | 211066.3789 | 2036704.5162 | 887687.0427 | 0 | 225498.0349 | 0 | 2225538.7499 | 5790395.3065 | 3952063.7774 | 17674507.449 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 47985133.4382 | 91434413.052 | 1778.2794 | 4.0069 | 11975.6517 | 22819.2903 | 244.1399 | 465.2021
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 18.358 | 12.8425 | 1.3421 | 4 | 9756.1109 | 17849.4802 | 198.8915 | 363.8858 | 207.5338 | 0 | 48.4854 | 2877293.893 | 258398.5227 | 2566563.3528 | 1158667.4338 | 0 | 263158.638 | 0 | 2778391.9177 | 7228805.8434 | 4933808.5252 | 22065088.1266 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 52375714.1159 | 95824993.7296 | 2371.3737 | 5.3685 | 9756.1109 | 17849.4802 | 198.8915 | 363.8858
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 24.0849 | 17.1115 | 1.7929 | 4 | 8068.5501 | 14127.0368 | 164.4883 | 287.9988 | 209.3045 | 0 | 58.438 | 3525462.8601 | 315891.6906 | 3228971.335 | 1516740.7512 | 0 | 309235.2435 | 0 | 3469557.7334 | 9027077.5181 | 6161165.894 | 27554103.0259 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 57864729.0152 | 101314008.6289 | 3162.2777 | 7.1716 | 8068.5501 | 14127.0368 | 164.4883 | 287.9988
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 31.617 | 22.73 | 2.3863 | 4 | 6777.732 | 11329.5892 | 138.1732 | 230.969 | 210.6712 | 0 | 54.3888 | 4311464.9146 | 385350.4369 | 4052405.8781 | 1987774.7215 | 0 | 364939.9648 | 0 | 4329755.0072 | 11265134.3738 | 7688685.6855 | 34385510.9823 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 64696136.9716 | 108145416.5854 | 4216.965 | 9.5454 | 6777.732 | 11329.5892 | 138.1732 | 230.969
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 41.4636 | 30.077 | 3.1624 | 4 | 5783.4738 | 9218.3063 | 117.9039 | 187.9276 | 211.7155 | 0 | 88.9167 | 5259670.1225 | 468813.6836 | 5070150.4808 | 2603521.612 | 0 | 432048.8549 | 0 | 5395339.854 | 14037567.5637 | 9580928.3054 | 42848040.4769 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 73158666.4661 | 116607946.0799 | 5623.4133 | 12.6496 | 5783.4738 | 9218.3063 | 117.9039 | 187.9276
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-12 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 54.1238 | 39.5126 | 4.1594 | 4 | 5017.4793 | 7629.0212 | 102.2881 | 155.5279 | 212.4668 | 0 | 81.0341 | 6385196.8694 | 567480.9233 | 6306987.6081 | 3395035.8345 | 0 | 511218.6735 | 0 | 6694708.7644 | 17418258.9314 | 11888319.6301 | 53167207.2346 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 83477833.2238 | 126927112.8376 | 7498.9421 | 16.6374 | 5017.4793 | 7629.0212 | 102.2881 | 155.5279
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 70.0675 | 51.3188 | 5.4056 | 4 | 4430.1123 | 6439.5657 | 90.3138 | 131.2793 | 212.8496 | 0 | 103.0184 | 7690628.6125 | 681444.0365 | 7774188.0036 | 4390681.1908 | 0 | 604109.3122 | 0 | 8245009.9507 | 21451824.6077 | 14641311.0857 | 65479196.7998 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 95789822.789 | 139239102.4028 | 10000 | 21.6224 | 4430.1123 | 6439.5657 | 90.3138 | 131.2793
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 89.4032 | 65.3835 | 6.8862 | 4 | 3988.8331 | 5566.2319 | 81.3178 | 113.4752 | 212.6746 | 0 | 93.6308 | 9138842.3945 | 807353.9714 | 9436434.7789 | 5594139.823 | 0 | 710936.3285 | 0 | 10018205.8455 | 26065316.5935 | 17790114.1638 | 79561343.8991 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 109871969.8883 | 153321249.5021 | 13335.2143 | 27.5449 | 3988.8331 | 5566.2319 | 81.3178 | 113.4752
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 111.617 | 81.006 | 8.5224 | 4 | 3667.9245 | 4942.4923 | 74.7756 | 100.7594 | 211.7749 | 0 | 113.2375 | 10647251.648 | 937990.8566 | 11200760.401 | 6968393.5891 | 0 | 829732.8373 | 0 | 11927810.4395 | 31033716.0332 | 21181148.8717 | 94726804.6764 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 125037430.6656 | 168486710.2794 | 17782.7941 | 34.0894 | 3667.9245 | 4942.4923 | 74.7756 | 100.7594
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 135.5588 | 97.0084 | 10.184 | 4 | 3443.5795 | 4510.1834 | 70.202 | 91.9462 | 210.1381 | 0 | 117.3161 | 12109010.7951 | 1064150.5738 | 12938418.5743 | 8436442.0602 | 0 | 956776.2704 | 0 | 13846871.3268 | 36026718.8084 | 24588975.8618 | 109967364.2708 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 140277990.2601 | 183727269.8739 | 23713.7371 | 40.7361 | 3443.5795 | 4510.1834 | 70.202 | 91.9462
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 159.6662 | 112.377 | 11.7675 | 4 | 3287.0633 | 4210.1382 | 67.0112 | 85.8294 | 208.227 | 0 | 152.7511 | 13449863.4009 | 1179534.4078 | 14553770.3455 | 9902781.8197 | 0 | 1082527.3616 | 0 | 15665706.1608 | 40758953.9523 | 27818823.5852 | 124411961.0338 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 154722587.0231 | 198171866.6369 | 31622.7766 | 47.0702 | 3287.0633 | 4210.1382 | 67.0112 | 85.8294
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 175.7165 | 122.1895 | 12.8656 | 4 | 3181.0129 | 4025.3053 | 64.8493 | 82.0613 | 206.8037 | 0 | 166.3874 | 14278855.0739 | 1250720.6195 | 15561837.7886 | 10890423.5237 | 0 | 1085929.1616 | 0 | 16796428.8052 | 43700862.3299 | 29826736.5031 | 133391793.8054 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 163702419.7946 | 207151699.4084 | 42169.6503 | 51.4624 | 3181.0129 | 4025.3053 | 64.8493 | 82.0613
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 187.005 | 128.7181 | 13.6555 | 4 | 3101.9935 | 3897.4454 | 63.2383 | 79.4547 | 205.7221 | 0 | 185.4502 | 14820020.7335 | 1297132.1969 | 16223530.7047 | 11541991.1235 | 0 | 1036754.8498 | 0 | 17518577.5473 | 45579745.2237 | 31109112.6853 | 139126865.0646 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 169437491.0539 | 212886770.6677 | 56234.1325 | 54.6221 | 3101.9935 | 3897.4454 | 63.2383 | 79.4547
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-11 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 190.7802 | 130.8691 | 14.0518 | 4 | 3041.7483 | 3814.7691 | 62.0102 | 77.7692 | 205.339 | 0 | 121.6912 | 14996616.0011 | 1312267.6517 | 16440056.2665 | 11767755.0132 | 0 | 896870.0106 | 0 | 17711290.3278 | 46081144.3478 | 31451327.8902 | 140657327.5089 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 170967953.4982 | 214417233.112 | 74989.4209 | 56.2071 | 3041.7483 | 3814.7691 | 62.0102 | 77.7692
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 195.4734 | 133.5137 | 14.4435 | 4 | 2996.1982 | 3748.2538 | 61.0816 | 76.4132 | 204.8587 | 0 | 145.5046 | 15212625.4393 | 1330774.7677 | 16705301.1982 | 12047909.75 | 0 | 806107.2376 | 0 | 17980060.1732 | 46780428.3532 | 31928603.5927 | 142791810.5119 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 173102436.5011 | 216551716.1149 | 100000 | 57.774 | 2996.1982 | 3748.2538 | 61.0816 | 76.4132
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 199.0102 | 135.479 | 14.743 | 4 | 2961.6384 | 3698.4154 | 60.377 | 75.3972 | 204.4896 | 0 | 242.1195 | 15372369.1059 | 1344456.6906 | 16901730.7037 | 12258256.2154 | 0 | 726856.3965 | 0 | 18175430.9537 | 47288743.048 | 32275538.8168 | 144343381.9306 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 174654007.9198 | 218103287.5336 | 133352.1432 | 58.9721 | 2961.6384 | 3698.4154 | 60.377 | 75.3972
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 201.6165 | 136.9124 | 14.9684 | 4 | 2935.4542 | 3661.1365 | 59.8432 | 74.6372 | 204.2137 | 0 | 296.0203 | 15488473.9715 | 1354398.6088 | 17044644.8909 | 12413118.3343 | 0 | 658986.5157 | 0 | 18314252.7053 | 47649928.7693 | 32522055.4932 | 145445859.289 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 175756485.2783 | 219205764.8921 | 177827.941 | 59.8737 | 2935.4542 | 3661.1365 | 59.8432 | 74.6372
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 203.5191 | 137.9507 | 15.1367 | 4 | 2915.6385 | 3633.2541 | 59.4392 | 74.0688 | 204.01 | 0 | 302.5945 | 15572358.0356 | 1361580.2632 | 17147973.8646 | 12526091.8829 | 0 | 602126.8496 | 0 | 18411951.0494 | 47904119.82 | 32695546.1084 | 146221747.8737 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 176532373.863 | 219981653.4768 | 237137.3706 | 60.5467 | 2915.6385 | 3633.2541 | 59.4392 | 74.0688
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 204.9345 | 138.7183 | 15.2632 | 4 | 2900.6554 | 3612.3212 | 59.1338 | 73.6421 | 203.8572 | 0 | 296.5105 | 15634261.7131 | 1366879.426 | 17224267.6837 | 12609967.9459 | 0 | 555919.9507 | 0 | 18482605.7205 | 48087948.7811 | 32821013.1516 | 146782864.3725 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 177093490.3617 | 220542769.9755 | 316227.766 | 61.0529 | 2900.6554 | 3612.3212 | 59.1338 | 73.6421
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 205.9233 | 139.252 | 15.3552 | 4 | 2889.3391 | 3596.7416 | 58.9031 | 73.3244 | 203.7497 | 0 | 349.4601 | 15677242.9952 | 1370558.4388 | 17277260.527 | 12668528.9922 | 0 | 517884.1946 | 0 | 18529475.3076 | 48209893.8324 | 32904243.1549 | 147155087.4426 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 177465713.4318 | 220914993.0456 | 421696.5034 | 61.4209 | 2889.3391 | 3596.7416 | 58.9031 | 73.3244
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 206.6271 | 139.6306 | 15.4227 | 4 | 2880.8004 | 3585.1076 | 58.729 | 73.0873 | 203.6728 | 0 | 348.3059 | 15707705.9105 | 1373165.7701 | 17314829.0806 | 12710201.7192 | 0 | 487319.3546 | 0 | 18561356.5156 | 48292842.1959 | 32960857.1174 | 147408277.664 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 177718903.6532 | 221168183.267 | 562341.3252 | 61.6908 | 2880.8004 | 3585.1076 | 58.729 | 73.0873
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-10 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 207.107 | 139.888 | 15.4712 | 4 | 2874.3636 | 3576.4635 | 58.5978 | 72.911 | 203.62 | 0 | 328.5536 | 15728401.3368 | 1374937.0217 | 17340356.5305 | 12738606.9577 | 0 | 462697.2939 | 0 | 18581549.6648 | 48345380.6279 | 32996715.6768 | 147568645.1101 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 177879271.0994 | 221328550.7132 | 749894.2093 | 61.8847 | 2874.3636 | 3576.4635 | 58.5978 | 72.911
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 207.4554 | 140.0745 | 15.5071 | 4 | 2869.5153 | 3569.99 | 58.499 | 72.7791 | 203.5816 | 0 | 370.7912 | 15743392.2357 | 1376220.0032 | 17358849.9187 | 12759225.0083 | 0 | 443471.1658 | 0 | 18595651.7493 | 48382071.3591 | 33021757.8547 | 147680639.2947 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 177991265.284 | 221440544.8978 | 1000000 | 62.0283 | 2869.5153 | 3569.99 | 58.499 | 72.7791
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.3335e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 207.6944 | 140.2022 | 15.533 | 4 | 2865.8664 | 3565.1731 | 58.4246 | 72.6809 | 203.5551 | 0 | 265.3121 | 15753649.6437 | 1377097.8546 | 17371505.0265 | 12773362.2844 | 0 | 428325.5248 | 0 | 18604536.7303 | 48405188.257 | 33037535.6126 | 147751200.934 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178061826.9232 | 221511106.537 | 1333521.4322 | 62.1319 | 2865.8664 | 3565.1731 | 58.4246 | 72.6809
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1.7783e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 207.8723 | 140.2972 | 15.5524 | 4 | 2863.122 | 3561.5569 | 58.3686 | 72.6072 | 203.5353 | 0 | 323.4722 | 15761282.5447 | 1377751.0851 | 17380922.7458 | 12783892.7457 | 0 | 416733.8892 | 0 | 18611027.3741 | 48422075.5807 | 33049061.558 | 147802747.5233 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178113373.5126 | 221562653.1264 | 1778279.41 | 62.2095 | 2863.122 | 3561.5569 | 58.3686 | 72.6072
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 2.3714e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 207.989 | 140.3593 | 15.5661 | 4 | 2861.0592 | 3558.8771 | 58.3266 | 72.5525 | 203.5223 | 0 | 326.5579 | 15766275.1266 | 1378178.3501 | 17387083.0335 | 12790794.6457 | 0 | 407626.1574 | 0 | 18614683.3522 | 48431587.6859 | 33055553.7652 | 147831782.1166 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178142408.1059 | 221591687.7197 | 2371373.7057 | 62.2645 | 2861.0592 | 3558.8771 | 58.3266 | 72.5525
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 3.1623e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 208.0692 | 140.402 | 15.5761 | 4 | 2859.5095 | 3556.8808 | 58.295 | 72.5118 | 203.5133 | 0 | 334.7851 | 15769701.7559 | 1378471.5989 | 17391311.2386 | 12795538.5816 | 0 | 400594.1689 | 0 | 18616890.7641 | 48437330.9188 | 33059473.6397 | 147849312.6663 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178159938.6556 | 221609218.2694 | 3162277.6602 | 62.3044 | 2859.5095 | 3556.8808 | 58.295 | 72.5118
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 4.217e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 208.1398 | 140.4396 | 15.5841 | 4 | 2858.3456 | 3555.3599 | 58.2712 | 72.4808 | 203.5054 | 0 | 230.0818 | 15772720.9007 | 1378729.974 | 17395036.7243 | 12799712.3866 | 0 | 395455.6952 | 0 | 18619245.7155 | 48443458.0192 | 33063655.5116 | 147868014.927 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178178640.9162 | 221627920.53 | 4216965.0343 | 62.3363 | 2858.3456 | 3555.3599 | 58.2712 | 72.4808
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 5.6234e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 208.1741 | 140.4577 | 15.5892 | 4 | 2857.4719 | 3554.2586 | 58.2534 | 72.4584 | 203.5015 | 0 | 230.7489 | 15774177.1565 | 1378854.5983 | 17396833.7058 | 12801737.3941 | 0 | 391253.5913 | 0 | 18619714.0139 | 48444676.4357 | 33064487.1059 | 147871734.0016 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178182359.9908 | 221631639.6046 | 5623413.2519 | 62.3566 | 2857.4719 | 3554.2586 | 58.2534 | 72.4584
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 7.4989e-09 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 208.213 | 140.4785 | 15.5936 | 4 | 2856.8161 | 3553.4039 | 58.2401 | 72.4409 | 203.4972 | 0 | 207.3796 | 15775840.3473 | 1378996.9314 | 17398886.0626 | 12804038.0663 | 0 | 388316.2582 | 0 | 18620970.2897 | 48447945.0076 | 33066717.9734 | 147881710.9365 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178192336.9258 | 221641616.5396 | 7498942.0933 | 62.3745 | 2856.8161 | 3553.4039 | 58.2401 | 72.4409
1 | 7000 | 707 | 0.03 | 15 | 15 | 7 | 1e-08 | 5spot_SharedNeighbor | Water | Porous | Wet | R600a | MinimizeLCOE_Brownfield | IgnoreSilica | 2019 | 208.2324 | 140.4888 | 15.5965 | 4 | 2856.324 | 3552.7835 | 58.23 | 72.4283 | 203.4949 | 0 | 209.2426 | 15776666.7435 | 1379067.6529 | 17399905.8343 | 12805187.3999 | 0 | 385936.0416 | 0 | 18621237.8321 | 48448641.0981 | 33067193.0695 | 147883835.6718 | 961560.8286 | 29349065.1606 | 29349065.1606 | 1478867.319 | 12621347.1341 | 0 | 178194461.661 | 221643741.2748 | 10000000 | 62.3859 | 2856.324 | 3552.7835 | 58.23 | 72.4283